## Лист1
Тестовые вопросы для лаборантов санитарно-гигиенических лабораторий на 2019 год
№ | Вопрос
1. | С какой точностью вычисляют коэффициент поправки к титрованному раствору?
2. | Что такое титр раствора?
3. | Имеет ли право лаборатория работать по неутвержденным методикам?
4. | Что необходимо предпринять для устойчивости растворов перекиси водорода?
5 | Какой раствор называется однонормальным
6. | Какое количество хлористого натрия и воды необходимо взять, чтобы приготовить 20 % раствор?
7. | При приготовлении растворов кислот необходимо соблюдать следующую последовательность?
8. | Если рН - 9
9. | Если рН - 7
10. | Подлежат ли периодической поверке цилиндры, мензурки, колбы, пипетки, бюретки?
11. | Какие методы анализа основаны на измерении оптических свойств анализируемой среды?
12. | Для чего применяются буферные растворы?
13. | При термических ожогах необходимо помыть обожженное место раствором?
14. | При попадании на кожу крепкой кислоты необходимо промыть обожженное место водой, а затем обработать?
15. | Если на кожу попала едкая щелочь, то пораженное место промывают водой, а затем обрабатывают:
16. | Какие из перечисленных ниже единиц измерения относятся к единицам измерения площади?
17. | Наименьшая, химически неделимая частица вещества:
18. | Какое из следующих равенств верно:
19. | Какие из перечисленных единиц относятся к единицам массы?
20. | Допускается ли хранение точных приготовленных растворовв посуде, в которой они изготавливались
21. | Молярная масса вещества - это:
22. | Как часто проводится калибровка весов и иономера?
23. | При растворении кислот, солей, щелочей в воде образуются :
24. | Какой величине прямо пропорциональна оптическая плотность окрашенных растворов:
25. | Какая из квалификаций реактивов характеризует наибольшую чистоту?
26. | Какое общее название имеют растворы, применяемые для сохранения постоянного значения рН растворов:
27. | Для чего используется калиброванная посуда?
28. | К какому из нижеперечисленных значений можно отнести определение «массовая доля вещества»:
29. | Истек срок годности применяемого реактива. Ваши действия:
30. | Что такое стандарт?
31. | Термометры: стеклянные, жидкостные, ртутные, электронные, периодичность поверки?
32. | Содержание хлорида натрия в пищевой соли характеризует:
33. | Назовите сроки хранения разбавленных тированных растворов?
34. | Какая вода используется при приготовлении растворов для фотометрического анализа?
35. | К канцерогенным веществам относятся:
36. | Каким воздействием на человека обладают щелочи?
37. | Способ получения бидистиллированной воды?
38. | В какой таре хранятся растворы щелочей:
39. | Чем заполняется вспомогательный электрод (сравнения) для рН-метра?
40. | Где хранятся большие количества легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?
41. | Где проводится работа, связанная с выделением и образованием вредных хим.веществ?
42. | Что такое «контрольный раствор»?
43. | При какой температуре хранятся растворы ?
44. | Какие из перечисленных реактивов относятся к основаниям / щелочам /:
45. | К какому классу опасности относятся чрезвычайно-опасные и чрезвычайно-токсичные вещества?
46. | В чем выражается процентная концентрация раствора?
47. | Какие химические вещества нельзя тушить водой?
48. | Какое значение должен иметь водородный показатель дистиллированной воды?
49. | Чем обуславливается цвет исследуемого раствора?
50. | Как приготовить 5% раствор?
51. | Что нужно добавить к раствору рН=6, чтобы уменьшить рН ?
52. | Какая область спектра используется в фотоэлектроколориметрии:
53. | Можно ли работать в лаборатории без инструктажа по ТБ?
54. | Какие виды весов наиболее точные?
55. | Можно ли взвешивать горячее вещество без предварительного охлаждения ?
56. | К какому методу анализа относится титриметрический метод?
57. | Какие вещества используются в качестве осушителей в эксикаторах:
58. | Для чего применяются индикаторы?
59. | Каким методом можно отделить раствор от осадка?
60. | Какой срок хранения буферных растворов, приготовленных из стандарт-титров ?
61. | Какая посуда позволяет отмерить жидкость более точно?
62. | Погрешность результата анализа-это:
63. | Для приготовления каких растворов используются фиксаналы?
64. | Сколько параллельных определений проводится при построении градуировочного графика?
65. | Периодической поверке подлежат средства измерения:
66. | Систематические ошибки возникают:
67. | Основной прием объемного анализа титрования заключается в том, что:
68. | Что лежит в основе фотоэлектроколориметрического метода
69. | Как приготовить 0,1 нормальный раствор NаОН ?
70. | Какой величине прямо пропорциональна оптическая плотность раствора?
71. | Какой из методов отбора прозрачной жидкости мерной пипеткой (мерным цилиндром) является правильным
72. | Какая поверка средств измерения проводится при ее эксплуатации?
73. | Для чего проводят перекристаллизацию реактива:
74. | Какие весы используются при взятии навески для приготовления стандартного раствора?
75. | При приготовлении основного стандартного раствора обязательно ли использовать растворитель с t 200С:
76. | Для построения каждой точки градуировочного графика вычисляют среднее арифметическое значение оптической плотности из:
77. | Пробоподготовка имеет целью:
78. | Диастазное число в меде выражает величину:
79. | Колориметрический метод анализа:
80. | Титриметрический метод анализа:
81. | Какое количество азотнокислого калия (КNO3)необходимо взять, чтобы приготовить 100мл 10% раствора КNO3:
82. | Какое количество серной кислоты и воды взять чтобы приготовить раствор серной кислоты 1: 5
83. | ПДК нитратов в арбузах:
84. | Что такое «сертификация»?
85. | Что такое «аккредитация»?
86. | Что такое «инспекционный контроль»?
87. | Что такое область аккредитации
88. | Внутренний контроль качества лабораторных исследований проводится:
89. | Какое из приведенных ниже определений характеризует сходимость результатов параллельных определений?
90. | Какое из приведенных ниже определений характеризует воспроизводимость результатов определений?
91. | Как называется контроль качества лабораторных исследований, проводимый методом добавки стандартного вещества:
92. | Требования к отбору проб на лабораторные исследования необходимо соблюдать для того, чтобы:
93. | Систему качества следует документально отразить в:
94. | Аккредитация лаборатории подтверждается:
95. | Стандарты, нормативные документы, используемые в лаборатории, должны быть:
96. | Как вы понимаете следующее выражение «Если образуется эмульсия…»
97. | На соответствие какого стандарта проводится аккредитация лабораторий:
98. | Что Вы понимаете под гомогенизацией пробы?
99. | Можно ли сушить в сушильном шкафу мерную калиброванную посуду?
100. | Размер пор какого вида фильтровальной бумаги самый большой?
101. | Если между двумя несмешивающимися жидкостями образовалась эмульсия, а вам необходимо отделить одну жидкость от другой, как вы поступите:
102. | Какие компоненты необходимы для приготовления «хромовой смеси»?
103. | Какой вид термометра используется для контроля за температурой в холодильнике?
104. | Что означает насыщенный водный раствор хлорида калия?
105. | Какие пункты необходимо отразить в инструкции к прибору?
106. | С какими документами должны быть согласованы показатели, заявляемые заказчиком:
107. | Отчего зависит интоксикация организма?
108. | Для чего используются в лаборатории делительные воронки?
109. | Для чего используется термостат в лаборатории?
110. | Что такое индикаторы?
111. | Какие основные средства противопожарной безопасности следует иметь в лаборатории?
112. | Что представляет собой хромовая смесь для очистки посуды?
113. | При каком изменении цвета хромовую кислоту следует заменить новой?
114. | Какое химическое вещество, из перечисленных, является канцерогеном?
115. | Существуют ли нормативы относительной влажности при работе с приборами (фотометр, иономер, хроматограф)?
116. | Как приготовить 10 % раствор:
117. | При промежуточной калибровке фотометров должна обеспечиваться
118. | С помощью каких средств измерения проводится калибровка фотометров:
119. | Рекомендуемая периодичность проверки технического состояния средств измерения:
120. | Возможно ли на фотоколориметре определить концентрацию вещества методом калибровочного графика
121. | Чем измеряется атмосферное давление
122. | Допустимые уровни нитратов в сухофруктах?
123. | К какому классу хлорорганических пестицидов относятся гептахлор
124. | Какая из перечисленных кислот относится к двухосновным
125. | Понятие «свежеприготовленный раствор»:
126. | Какая из перечисленных кислот относится к одноосновным
127. | В какой таре хранятся растворы щелочей?
128. | Способ получения бидистиллированной воды
129. | Как часто нужно калибровать иономер:
130. | Каким методом ведется расчет параметров линейного калибровочного графика?
131. | Какое значение должен иметь коэффициент поправки к титрованному раствору?
132. | От чего зависит плотность безалкогольных напитков
133. | Каким методом определяют свинец, кадмий в пищевых продуктах?
134. | Для чего проводят перекристаллизацию реактива:
135. | Подлежат ли поверке электронные весы?
136. | Какой раствор называется насыщенным:
137. | К какому классу органических соединений относятся метанол, этанол:
138. | Какое из определений можно отнести к следующим химическим соединениям - НCL, Н2SO4, НNО3, СН3СООН, Н3РО4:
139. | Какой ион определяет свойства кислоты :
140. | Какое из следующих уравнений описывает реакцию нейтрализации:
141. | Систематические ошибки возникают:
142. | Окисление - это:
143. | Какое из этих веществ хлороформ:
144. | Используется ли ГСО при проведении внутреннего контроля точности
145. | С какой точностью производят расчеты результатов измерений:
146. | Какие из этих веществ щелочи:
147. | Для какого вещества верно равенство 1000 г = 1000 см3:
148 | Какое из следующих равенств верно:
149. | Определение «предела обнаружения»:
150. | Какие из этих соединений содержат водород:
151. | В какой из групп единицы измерения указаны по возрастающей:
152. | Какой метод анализа основан на измерении массы вещества в начале, а затем в конце анализа :
153. | Для чего применяется градуировочный график:
154. | Раствор, содержащий в единице объема определенное количество измеряемого вещества:
155. | Какая посуда позволяет отмерить жидкость более точно:
156. | Для приготовления, каких растворов используются фиксаналы?
157. | Для чего проводят перекристаллизацию реактива:
158. | Какая из квалификации реактивов характеризует наибольшую чистоту:
159. | Для построения каждой точки градуировочного графика вычисляют среднее арифметическое значение оптической плотности из:
160. | Как проверить правильность(точность) результатов исследований?:
161. | В каких случаях результат считается приемлемым:
162. | Какой величине прямо пропорциональна оптическая плотность раствора
163. | Диапазон измеряемых концентраций- это
164. | Оцените сходимость значений 4,52мг/кг и 4,61мг/кг, если допускаемое расхождение составляет 0,15 мг/кг:
165. | В каких случаях проводится проверка пригодности реактивов к применению:
166. | Возможно ли в лабораторных условиях приготовить аттестованную смесь для контроля качества результатов испытаний:
167. | Для чего необходимо функционирование системы качества в лаборатории:
168. | Необходимо ли составлять инструкцию по промежуточной калибровке используемых в лаборатории приборов:
169. | Необходимо ли проводить входной контроль поступающих в лабораторию новых реактивов:
170. | При поступлении проб на лабораторные исследования необходимо наличие :
Водяная баня используется для:
172. | Истек срок годности применяемого реактива. Ваши действия:
173. | За результат измерения принимают:
174. | Контроль качества результатов испытаний предусматривает:
175. | Контроль стабильности результатов испытаний осуществляется с применением:
176. | Контрольные карты Шухарта - это:
177. | Правильность результатов измерений может быть проверена:
178. | Исполнитель испытаний несет ответственность за:
179. | В каких единицах выражается концентрация вредного вещества, находящегося в анализируемом воздухе?
180. | Для чего используются стеклянные поглотительные приборы в лаборатории?
181. | Что такое токсичность?
182. | Нужно ли устанавливать «ноль» на аналитических весах перед взвешиванием:
183. | Каким прибором производят отбор проб воздуха:
184. | Какие термометры применяют при измерении температуры растворов:
185. | Где следует хранить концентрированные кислоты:
186. | Как Вы понимаете выражение "остаточное количество пестицидов"
187. | Какую тару нельзя использовать при отборе проб для определения ядохимикатов:
188. | Укажите максимальные сроки хранения образцов для исследования на ядохимикаты?
189. | Какие реактивы применяют в качестве консерванта при отборе пробы воды для исследования на пестициды?
190. | Какая из стадий не входит в анализ пищевых продуктов на присутствие в них пестицидов?
191. | Какой из этих пестицидов относится к стойким препаратам:
192. | Температура, относительная влажность, скорость движения воздуха - показатели, которые характеризуют:
193. | В каких единицах измеряется сухой пищевой продукты?
194. | Прибор, которым можно измерить температуру и относительную влажность:
195. | Допустимые микроклиматические условия вызывают нарушение состояния здоровья человека:
196. | Прибор для измерения освещенности?
197. | В каких единицах измеряется относительная влажность воздуха?
198. | Для чего проводится контроль вредных веществ в воздухе рабочей зоны?
199. | Основные методы исследования остаточных количеств пестицидов?
200. | Наиболее распространенным способом извлечения ядохимикатов из пробы воды, почвы, продуктов питания, биохимических сред является экстракция?
201. | Единицы измерения шума:
202. | Воздух рабочей зоны. В каких единицах измеряется обнаруженное вещество?
203. | Основной стандартный раствор с концентрацией 1,825 гр. Перевести навеску в мг.
204. | Аспирационный метод отбора проб воздуха основан:
205. | Каким методом определяют массу пыли в воздухе рабочей зоны?
206. | Прибор, которым проводят измерение интенсивности светового потока, прошедшего через окрашенный раствор с помощью фотоэлемента называют:
207. | Для чего используется аспирационный прибор:
208. | Понятие «совмещенное освещение»:
209. | Единицы измерения искусственного освещения:
210 | Название прибора для отбора проб воздуха?
211. | Единицы измерения естественного освещения:
212. | В каких единицах измеряется относительная влажность воздуха?
213. | Образец исследуемого обьекта – это:
214. | Сочетание параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма, без напряжения механизма терморегуляции – это:
215 | Экспресс-метод позволяет провести определение показателя:
216. | Как называется метод извлечения растворителями из смеси каких либо веществ определяемого компонента
217. | Что такое тонкослойная хроматография
218. | Хлорорганические пестициды при воздействии высокой температуры?
219. | Можно ли начать работу сразу после включения прибора?
220. | В каком направлении применятся пестициды группы антисептики
221. | В каком направлении применяются пестициды группы гербициды?
222. | В каком направлении применяются пестициды группы инсектициды?
223 | Какому из перечисленных ниже веществ соответствует формула Na2SO4?
224. | Фотоколориметрические методы применяются при исследованиях?
225. | В чем определяется нитрат натрия?
226. | Может ли повлиять несоблюдение правил отбора проб на результат исследований?
227. | Ингибирующие вещества:
228. | К микотоксинам относятся:
229. | К органолептическим показателям относят:
230. | При измерении рН применяются электроды:
231. | Сроки хранения контрольных образцов
232. | Основным методом определения влажности является:
233. | В каких единицах выражают титруемую кислотность
234. | Какой температуры должна быть дистиллированная вода для приготовления растворов?
235. | Каким методом можно определить жир в обеденных блюдах?
236. | К щелочным веществам относятся:
237. | Какие вещества относятся к кислотам?
238. | К какому раствору устанавливается поправочный коэффициент?
239. | Можно ли приготовить титрованные растворы из фиксанала?
240. | Какие вещества относятся к индикаторам?
241. | Какой тип фильтра применяете в работе:
242. | рН кислого раствора
243. | рН щелочного раствора
244. | Какой раствор можно использовать для нейтрализации
245. | Каким раствором уменьшить рН раствора
246. | Каким раствором увеличить рН раствора
247. | Какой раствор применяется при ожоге серной кислотой :
248. | Необходимо прогревание иономера перед проведением измерения?
249. | При получении реактивов, необходим входной контроль?
250. | Влияет ли чистота реактива на результат испытания?
251. | Для чего используется муфельная печь в лаборатории?
252. | Фильтрование проб это:
253. | Можно ли приготовить раствор в этиловом спирте?:
254. | При химическом анализе понятие «сразу» означает:
255. | Какие требования к температурному режиму помещений в лабораториях
256. | Содержит ли раствор сравнения испытуемое вещество?
257. | При определении объемной доли метилового спирта в водках, содержащих сахар, необходимо ли предварительно измерять крепость?
258. | Какая пипетка должна использоваться для более точного объема при анализе?
259. | Расшифруйте термин СДЯВ:
260. | Чувствительность метода это:
261. | Метрологическое обеспечение это:
262. | Аналитическая работа это:
263. | Качественный анализ это:
264. | Количественный анализ это:
265. | Холостой опыт это:
266. | Какие могут применятся в лаборатории виды фильтрующих материалов?
267. | В своей деятельности лаборатории должны руководствоваться:
268. | К испытательному оборудованию относится:
269. | Требования к компетентности испытательной лаборатории необходимы для:
270. | Какие основные методы хроматографии?
271. | К ядам, вызывающим поражение печени относится:
272. | Какие из перечисленных веществ относятся к группе консервантов в пищевых продуктах
273. | Для расчета 1 моль/дм3 гидроксида натрия нужно взять:
274. | Чтобы рассчитать эквивалентную массу сульфата алюминия, нужно молекулярную массу вещества разделить на:
275. | Во сколько раз разбавить стандартный раствор железо-аммонийных квасцов, содержащий 0,1 мг железа в 1 см3, чтобы приготовить рабочий раствор с содержанием железа 0,005 мг/см3
276. | Как вы понимаете выражение «промыть фильтр до отрицательной реакции на содержание хлор-иона»
277. | Какое из следующих равенств верно:
278. | Смысл термина «рН»:
279. | Через какой промежуток времени после спуска воды можно делать отбор пробы?
280. | По какой из следующих формул рассчитывается рН:
281. | При растворении кислот, солей, щелочей в воде образуются :
282. | Какое общее название имеют растворы, применяемые для сохранения постоянного значения рН растворов:
283. | Как обесцветить серную кислоту, если она имеет коричневую или черную окраску?
284. | Любая измеряемая величина имеет свою ошибку, которая суммируется из целого ряда погрешностей. Ошибки измерения подразделяются на систематические и случайные. Какие ошибки обрабатываются путем стат. анализа (пользуясь методом теории ошибок)?
285. | Каким методом ведется расчет параметров линейного калибровочного графика:
286. | Какой из методов отбора прозрачной жидкости мерной пипеткой (мерным цилиндром) является правильным?
287. | Необходимо приготовить 200см3 раствора с концентрацией вещества 50 г/дм3. Какую навеску вещества нужно взять:
288. | Какое количество азотнокислого калия (КNO3)необходимо взять, чтобы приготовить 3 литра 10% раствора КNO3:
289. | Рассчитайте цену делений выбранных отрезков шкалы фотоэлектроколориметра: X2 X1 (------‌‌‌‌‌¦-ı-ı-ı-ı-¦------¦-ı-ı-ı-ı-I-ı-ı-ı-ı-¦----------) 0,6 0,5 0,1 0,05
290. | Что нужно сделать, если при перекристаллизации задерживается выпадение кристаллов?
291. | Турбидиметрический метод -это
292. | Как называется контроль качества лабораторных исследований, проводимый методом добавки стандартного вещества:
293. | При помощи чего проводится контроль стабильности результатов измерений?
294. | Какой из видов Контрольных карт Шухарта применяется, если используются данные по внутреннему контролю с применением ГСО:
295. | Как называется величина, характеризующая правильность построения линейного графика?
296. | Как еще можно назвать диметилкетон?
297. | Как расшифровать разбавление «1+19»?
298. | Какое количество вещества (мкг) содержится в 0,500см3 стандартного раствора с С = 200мкг/см3:
299. | Уравнение градуировочного графика вычисляет по формуле;
300. | Выберите один из вариантов выражения концентрации С = 25 мкг/см3:
301. | Изменится ли концентрация вещества выраженная в мг/дм³ или мкг/см³?
302. | Сбором данных рутинных проб какой из контрольных карт можно построить?
303. | В 50 мл стандартного раствора содержится 50мг кристаллического вещества. Необходимо определить, сколько МКГ этого вещества содержится в 1 мл:
304. | Основные методы определения мышьяка и ртути:
305. | Для чего при определении аммиака добавляется сегнетовая соль?
306. | Какой должен быть рН буферного раствора при определении фтора с ализаринкомплексоном?
307. | Процесс нитрификации в почве?
308. | Какая длина волны устанавливается в фотоколориметре при определении мутности воды:
309. | Какие дополнительные исследования необходимо проводить при обнаружении микробного загрязнения свыше допустимых нормативов в воде из распределительной сети?
310. | При определении содержания растворенного кислорода в воде когда необходимо провести фиксацию кислорода?
311. | Через какой промежуток времени после спуска воды можно делать отбор пробы?
312. | Что такое водные объекты 1 категории.
313. | Что такое водные объекты 2 категории
314. | Каким методом определяется массовая доля активного хлора в дезинфекционных препаратах:
315. | Когда определяют содержание остаточного хлора в пробе воды?
316. | При определении мутности в питьевой воде переход от 1 ЕМ/дм3 к мг/л осуществляется умножением значения оптической плотности на:
317. | В присутствии какого индикатора определяются хлориды, при содержании хлор-иона менее 10 мг/л:
318. | Каким веществом консервируют стандартный раствор при определении нитратов в воде:
319. | Какая мерная посуда используется при определении содержания хлоридов в воде титрованием азотнокислым серебром?
320. | В каких единицах выражается общая жёсткость воды согласно ГОСТ 4151-72
322. | В какой посуде должна доставляться проба воды для определения фтора
323. | Чем консервируется вода при определении металлов:
324. | Каким реактивом консервируются пробы воды, отобранные для определения БПК (биохимическая потребность кислорода)
325. | При какой температуре определяют сухой остаток в воде
326. | Какой индикатор используется для определения кальция
327. | Коэффициент перевода нитратного азота в группу NO3
328. | По какой формуле рассчитывается общая жёсткость питьевой воды:
329. | Как отобрать пробу почвы для химического анализа:
330. | В каких единицах определяется цветность воды?
331. | Каким методом определяют взвешенные вещества?
332. | Сколько времени нужно держать термометр в воде при определении температуры воды?
333. | При какой температуре проводят органолептическое исследование воды:
334. | Можно ли использовать для отбора проб концевые участки водопроводных сетей:
335. | Какой метод определения сульфатов является арбитражным:
336. | Для каких целей при определении сухого остатка добавляется карбонат натрия?
337. | На сколько классов опасности подразделяются вредные вещества в воде?
338. | Какие показатели входят в краткий химический анализ воды?
339. | Какие показатели входят в полный химический анализ воды:
340. | Какой должен быть водородный показатель дистиллированной воды:
341. | Каким методом определяют цветность воды:
342. | Как устранить мешающее влияние остаточного активного хлора при определении аммиака в воде:
343. | Что такое жесткость воды:
344. | На какой длине волны определяется железо в воде:
345. | По какой формуле вычисляют массовую концентрацию аммиака:
346. | Как устранить мешающее влияние хлоридов при определении нитратов:
347. | Как устранить мешающее влияние железа при определении нитратов:
348. | Какие основные виды вкуса в воде вы знаете:
349. | При какой температуре определяют интенсивность запаха воды:
350. | Как устранить мешающее влияние цветности и мутности при определении аммиака:
351. | Какой объем берется для определения сухого остатка в дистиллированной воде:
352. | Какой срок хранения и выполнения анализа проб воды с момента отбора:
353. | Какие показатели азотной группы определяются в питьевой воде:
354. | Какой реактив применяется для установки поправочного коэффициента к раствору АgNO3 при определении хлоридов в воде:
355. | Для определения органолептических показателей, чем консервируют питьевую воду:
356. | Какой реактив применяется для установки поправочного коэффициента к раствору Трилона Б при определении жесткости воды:
357. | Какие показатели определяют органолептическую оценку воды:
358. | При определение нитратов в воде строят график зависимости:
359. | Как обесцвечивают мутную и цветную воду при определении нитритов, аммиака в воде:
360. | Какие дополнительные исследования необходимо проводить при обнаружении микробного загрязнения свыше допустимых нормативов в воде из распределительной сети:
361. | Для чего добавляют гидроокись алюминия при определении хлоридов:
362. | Как устранить мешающее влияние меди и цинка при определении общей жесткости воды:
363. | Для чего нужно добавить 1% раствор солянокислого гидроксиламина при определении общей жесткости воды:
364. | Какие минеральные соли служат показателем загрязнения воды органическими веществами животного происхождения:
365. | Каким методом определяется общая жесткость воды:
366. | Какой индикатор используется для определения хлоридов:
367. | Для чего хлорируют водопроводную воду:
368. | В качестве холостого опыта используется:
369. | Каким методом определяются азотсодержащие компоненты:
370. | В каких целях иодируют соль:
371. | Что определяют гравиметрическим методом в соли:
372. | Каким методом определяется хлор – ион в соли:
373. | Какой % массовой доли влаги допускается в соли с добавками:
374. | Какие показатели азотной группы определяются в питьевой воде
375. | Краткий химический анализ воды включает следующие показатели:
376. | Для определения органолептических показателей, чем консервируют питьевую воду
377. | Какой реактив применяется для установки поправочного коэффициента при определении хлоридов в воде:
378. | При отборе проб воды возможно ли использовать концевые участки водопроводной сети:
379. | Какой реактив применяется для установки поправочного коэффициента при определении жесткости воды:
380. | Какие показатели определяют органолептическую оценку воды
381. | Каким методом определяют нитраты в воде?
381. | При определении нитратов в воде строят график зависимости:
383. | Единица измерения мутности?
384. | Коэффицент перевода нитратного азота в нитрогруппу - NO3
385. | Можно ли хранить пробы воды в холодильнике при +5оС
386. | Какое количество почвы отбирается на исследование
387. | Как вы понимаете выражение «промыть фильтр до отрицательной реакции на содержание хлор -иона»
388. | При какой длине волны определяется мутность воды:
389. | При определении КЕО как проводить замеры наружной освещенности и освещенности внутри помещения?
390. | В течении какого времени определяют содержание остаточного хлора в пробе воды?
391. | Какая мерная посуда используется при определении содержания хлоридов в воде титрованием азотнокислым серебром
392. | В каких единицах выражается общая жесткость воды согласно ГОСТ 4151-72
393. | Каким методом определяется содержание нитритов в воде
394. | Под градусом кислотности понимают:
395. | Какая сумма сложений дает калорийность исследуемой пробы готового блюда или пищевого рациона?
396. | Допускается ли ПДК микотоксинов в продуктах детского питания?
397. | На каком приборе определяют степень термического окисления растительных масел, использовавшихся в качестве фритюра?
398. | Каким методом можно определить содержание жира в готовых блюдах?
399. | Что такое микотоксины?
400. | Международный стандарт ИСО-это
401. | Подлежат ли проверке термометры стеклянные жидкостные, ртутные, электронные, периодичность поверки?
402. | 4. Имеет ли право санэпиднадзор выдавать гигиеническое заключение, если их лаборатории не аккредитованы ?
403. | Имеем ли право работать по неутвержденным методикам?
404. | Что такое метрология?
405. | Что относится к техническим регламентом?
406. | Какие НД принимаются при исследовании объектов окружающей среды и продовольственного питания?
407. | На основании каких документов проводится работа со стандартами и картотекой?
408. | Можно ли переписывать стандарты?
409. | Стандарты, руководства, справочные данные и др. документы, используемые в работе лабораторий должны быть:
410. | Как часто подлежат поверке весоизмерительные приборы?
411. | В чьем введении находится служба законодательной метрологии?
412. | Кто утверждает НД по обеспечению Единства измерений?
413. | В каких случаях подвергаются первичной поверке СИ?
414. | Периодической поверке подлежат СИ:
415. | Каким лицом осуществляется поверка СИ?
416. | Кто осуществляет Государственный контроль и надзор за соблюдением требований Государственных стандартов?
417. | Периодичность поверки манометров на автоклавах:
418 | Для чего составляются графики поверки СИ ?
419. | Можно ли начать работу сразу после включения прибора?
420. | Как часто подлежит поверке газожидкостной хроматограф?
421. | Как часто поверяются спиртометры металлические, стеклянные?
422. | Что должен иметь работник, работающий на автоклаве?
423. | Можно ли работать в лаборатории на неисправном электрооборудовании?
424. | Что такое «стандартизация»?
425. | Что такое «национальный стандарт»?
426. | Стандарты организации разрабатываются и утверждаются:
427. | Какие виды весов наиболее точные?
428. | Стандарты, нормативные документы, используемые в лаборатории, должны быть:
429. | На соответствие какого стандарта проводится аккредитация лабораторий:
430. | Какой вид термометра используется для контроля за температурой в холодильнике?
431. | Можно ли на иономере (рН-метре) определить концентрацию химического вещества?
432. | Как часто нужно калибровать иономер:
433. | Подлежат ли поверке электронные весы?
434. | На что необходимо обратить внимание перед началом работы на весах:
435. | На каком приборе определяют рН / водородный показатель/?
436. | Какие НД служат для исследований товаров народного потребления?
437. | Каково назначение аспиратора?
438. | Что такое «стандарт»?
439. | Международный стандарт МЭК-это
440. | Название прибора для отбора проб воздуха?
441. | Стандарты, гармонизированные на международном уровне:
442. | Что такое «нормативный документ»?
443. | Что такое «региональный стандарт»?
444. | Что такое «идентичные стандарты»?
445. | Каким документом относится «технические условия»?
446. | Какой из перечисленных документов относится к нормативному правовому акту:
447. | Стандарты, гармонизированные на региональном уровне:
448. | Стандартизация -это :
449 | Основные задачи стандартизации:
450. | Межгосударственный стандарт-это:
451. | Регламент – это:
452. | Международная стандартизация-это:
453. | Региональная стандартизация-это:
454. | Национальная стандартизация-это:
455. | Отмена стандарта-это:
456. | Переиздание (нормативного документа)-это:
457. | Принятие стандарта:
458. | Новое издание (нормативного документа):
459. | Что такое «срок действия » (нормативного документа):
460. | Дата введения (нормативного документа) в действие-это:
461. | Проверка нормативного документа:
462. | Обновление нормативного документа-это:
463. | Какие стандарты называются «гармонизированные».
464. | Стандартизация осуществляется в целях:
465. | Положение (нормативного документа) -это:
466. | Для чего используется калиброванная посуда?
467. | Какие из цифр на шкале аналитических весов указывают на микрограммы?
468. | Наименьшая, химически неделимая частица вещества:
469. | Чем заполняется вспомогательный электрод (сравнения) для рН-метра?
470. | Какая посуда позволяет отмерить жидкость более точно?
471. | Как называются вещества, которые изменяют скорость химических реакций, но при этом не расходуются и не входят в состав продуктов реакции?
472. | Стерилизация сухим жаром проводится:
473. | В сухожаровом шкафу применяют температуру:
474. | Для стерилизации лабораторной посуды используют:
475. | Чистка и смазка автоматических дозаторов должна осуществляться:
476. | Каким стандартом относится ГОСТ:
477. | Стандарты, гармонизированные на двусторонней основе:
478. | Фонд документов-это:
479. | Основной фонд документов-это:
480. | Стандарт на методы испытаний-это:
481. | Имеет ли право лаборатория работать по неутвержденным методикам
482. | Каким нормативным документомзапрещается курение в общественных местах:
483. | Какие из перечисленных ниже единиц измерения относятся к единицам измерения площади
484. | Подлежат ли калибровке термометры стеклянные жидкостные, ртутные, электронные, периодичность поверки?
485. | Административно-территориальная стандартизация:
486. | Свод правил иностранного государства:
487. | Нормативные документы по обеспечению единства измерений –это;
488. | Что такое международный стандарт МЭК?
489. | Что такое международный документ МОЗМ?
490. | Государственный первичный эталон-это:
491. | Однократное измерение-это:
492. | Обязательный стандарт-это
493. | Кто утверждает изменения, внесенные в национальные стандарты Кыргызской Республики?
494. | Кто утверждает межгосударственные стандарты, введенные в действие в качестве национальных стандартов Кыргызской Республики?
495. | Кто проводит инвентаризацию и актуализацию документов по стандартизации ?
496. | Пересмотр нормативного документа:
497. | В чьем введении находится служба законодательной метрологии?
498. | Категориям НД относится:
499. | Организацию работ по стандартизации осуществляет:
500. | Государственный стандарт-это: